## Uso de Suelo
Cuenca 1 |  |  |  | Cuenca 2
Uso de suelo |  |  |  | Uso de suelo
Tipo | Área | C |  | Tipo | Área | C
Concreto | 0 | 0.9 |  | Concreto | 0 | 0.9
Asfalto | 0.88 | 0.8 |  | Asfalto | 0.9 | 0.8
Adoquin | 0 | 0.6 |  | Adoquin | 0 | 0.6
Parque | 0 | 0.4 |  | Parque | 0 | 0.4
Bosque | 1.55 | 0.1 |  | Bosque | 7.97 | 0.1
Cultivo | 0 | 0.05 |  | Cultivo | 0 | 0.05
Permeable | 0 | 0.01 |  | Permeable | 0 | 0.01
Área de cuenca |  | 2.43 |  | Área de cuenca |  | 8.87
C1prom= | 0.3535 |  |  | C2prom= | 0.17103
Cuenca 3 |  |  |  | Cuenca 4
Uso de suelo |  |  |  | Uso de suelo
Tipo | Área | C |  | Tipo | Área | C
Concreto | 0 | 0.9 |  | Concreto | 0 | 0.9
Asfalto | 0 | 0.8 |  | Asfalto | 0.15 | 0.8
Adoquin | 0.03 | 0.6 |  | Adoquin | 0.9 | 0.6
Parque | 0 | 0.4 |  | Parque | 0 | 0.4
Bosque | 0.47 | 0.1 |  | Bosque | 5.19 | 0.1
Cultivo | 0 | 0.05 |  | Cultivo | 0 | 0.05
Permeable | 0 | 0.01 |  | Permeable | 0 | 0.01
Área de cuenca |  | 0.5 |  | Área de cuenca |  | 6.24
C3prom= | 0.13 |  |  | C4prom= | 0.18894
Cuenca 5 |  |  |  | Cuenca 6
Uso de suelo |  |  |  | Uso de suelo
Tipo | Área | C |  | Tipo | Área | C
Concreto | 0 | 0.9 |  | Concreto | 0 | 0.9
Asfalto | 0 | 0.8 |  | Asfalto | 0 | 0.8
Adoquin | 0.25 | 0.6 |  | Adoquin | 0.64 | 0.6
Parque | 0 | 0.4 |  | Parque | 0 | 0.4
Bosque | 1.88 | 0.1 |  | Bosque | 12.96 | 0.1
Cultivo | 0 | 0.05 |  | Cultivo | 0 | 0.05
Permeable | 0 | 0.01 |  | Permeable | 0 | 0.01
Área de cuenca |  | 2.13 |  | Área de cuenca |  | 13.6
C5prom= | 0.15869 |  |  | C6prom= | 0.12353
Cuenca 7 |  |  |  | Cuenca 8
Uso de suelo |  |  |  | Uso de suelo
Tipo | Área | C |  | Tipo | Área | C
Concreto | 0 | 0.9 |  | Concreto | 0 | 0.9
Asfalto | 0 | 0.8 |  | Asfalto | 0 | 0.8
Adoquin | 1 | 0.6 |  | Adoquin | 1 | 0.6
Parque | 0 | 0.4 |  | Parque | 0 | 0.4
Bosque | 29.6 | 0.1 |  | Bosque | 106.5 | 0.1
Cultivo | 0 | 0.05 |  | Cultivo | 1.5 | 0.05
Permeable | 0 | 0.01 |  | Permeable | 0 | 0.01
Área de cuenca |  | 30.6 |  | Área de cuenca |  | 109
C7prom= | 0.11634 |  |  | C8prom= | 0.1039
Cuenca 9 |  |  |  | Cuenca 10
Uso de suelo |  |  |  | Uso de suelo
Tipo | Área | C |  | Tipo | Área | C
Concreto | 0 | 0.9 |  | Concreto | 0 | 0.9
Asfalto | 0.8 | 0.8 |  | Asfalto | 0 | 0.8
Adoquin | 0 | 0.6 |  | Adoquin | 0.1 | 0.6
Parque | 0 | 0.4 |  | Parque | 0 | 0.4
Bosque | 22.4 | 0.1 |  | Bosque | 8.35 | 0.1
Cultivo | 0 | 0.05 |  | Cultivo | 0 | 0.05
Permeable | 0 | 0.01 |  | Permeable | 0 | 0.01
Área de cuenca |  | 23.2 |  | Área de cuenca |  | 8.45
C9prom= | 0.12414 |  |  | C10prom= | 0.10592
Cuenca 11
Uso de suelo
|  | Tipo | Área | C
|  | Concreto | 0 | 0.9
|  | Asfalto | 0 | 0.8
|  | Adoquin | 0.2 | 0.6
|  | Parque | 0 | 0.4
|  | Bosque | 11.8 | 0.1
|  | Cultivo | 0 | 0.05
|  | Permeable | 0 | 0.01
|  | Área de cuenca |  | 12
|  | C11prom= | 0.10833

## Carac. Geomorf.
Cuenca 1 | [5 empty] | Amarillo |  | Rosado
Caraceristicas |  | Unidades |  |  |  | L | 2.5 | L | 6.2
Longitud cause principal |  | 2.5 | 2500 |  |  | A | 2.43 | A | 8.87
Área |  | 2.43 | 2430000 |  |  | Hi | 509 | Hi | 861
Altura inicial |  | 509 |  |  |  | Hf | 449 | Hf | 509
Altura final |  | 449
Pendiente |  | 2.4 | 0.024 |  |  | Celeste sur |  | Verde claro
H= |  | 60 |  |  |  | L | 0.71 | L | 5.27
[6 empty] | A | 0.5 | A | 6.24
Cuenca 2 | [5 empty] | Hi | 542 | Hi | 731
Caraceristicas |  | Unidades |  |  |  | Hf | 509 | Hf | 542
Longitud cause principal |  | 6.27 | 6270
Área |  | 8.87 | 8870000 |  |  | Celeste centro |  | Celeste norte
Altura inicial |  | 861 |  |  |  | L | 2 | L | 5.75
Altura final |  | 509 |  |  |  | A | 2.13 | A | 13.6
Pendiente |  | 5.614 | 0.05614 |  |  | Hi | 595 | Hi | 1155
H= |  | 352 |  |  |  | Hf | 544 | Hf | 595
Cuenca 3 | [5 empty] | Roja |  | Verde oscuro
Caraceristicas |  | Unidades |  |  |  | L | 13.2 | L | 23.5
Longitud cause principal |  | 0.71 | 710 |  |  | A | 30.6 | A | 109
Área |  | 0.5 | 500000 |  |  | Hi | 1406 | Hi | 2310
Altura inicial |  | 542 |  |  |  | Hf | 596 | Hf | 733
Altura final |  | 509
Pendiente |  | 4.6479 | 0.046479 |  |  | Naranja |  | Amarillo mostaza
H= |  | 33 |  |  |  | L | 8.34 | L | 3.76
[6 empty] | A | 23.2 | A | 12.4
Cuenca 4 | [5 empty] | Hi | 1569 | Hi | 1885
Caraceristicas |  | Unidades |  |  |  | Hf | 733 | Hf | 1408
Longitud cause principal |  | 5.27 | 5270
Área |  | 6.24 | 6240000 |  |  | Morada
Altura inicial |  | 732 |  |  |  | L | 3.56
Altura final |  | 542 |  |  |  | A | 8.45
Pendiente |  | 3.6053 | 0.036053 |  |  | Hi | 2014
H= |  | 190 |  |  |  | Hf | 1408
Cuenca 5
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 2 | 2000
Área |  | 2.13 | 2130000
Altura inicial |  | 595
Altura final |  | 542
Pendiente |  | 2.65 | 0.0265
H= |  | 53
Cuenca 6
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 5.75 | 5750
Área |  | 13.6 | 13600000
Altura inicial |  | 1155
Altura final |  | 595
Pendiente |  | 9.7391 | 0.097391
H= |  | 560
Cuenca 7
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 13.2 | 13200
Área |  | 30.6 | 30600000
Altura inicial |  | 1406
Altura final |  | 595
Pendiente |  | 6.1439 | 0.061439
H= |  | 811
Cuenca 8
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 23.5 | 23500
Área |  | 109 | 109000000
Altura inicial |  | 2310
Altura final |  | 732
Pendiente |  | 6.7149 | 0.067149
H= |  | 1578
Cuenca 9
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 8.34 | 8340
Área |  | 23.2 | 23200000
Altura inicial |  | 1569
Altura final |  | 732
Pendiente |  | 10.036 | 0.10036
H= |  | 837
Cuenca 10
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 3.56 | 3560
Área |  | 8.45 | 8450000
Altura inicial |  | 2014
Altura final |  | 1408
Pendiente |  | 17.0225 | 0.17022
H= |  | 606
Cuenca 11
Caraceristicas |  | Unidades
Longitud cause principal |  | 3.76 | 3760
Área |  | 12.4 | 12400000
Altura inicial |  | 1885
Altura final |  | 1408
Pendiente |  | 12.6862 | 0.12686
H= |  | 477
Cuenca 1 | Amarillo |  | Punto de estudio | Cuenca 1
Cuenca 2 | Rosado |  | Punto A | Cuenca 2 | Cuenca 3
Cuenca 3 | Celeste Sur |  | Punto B | Cuenca 4 | Cuenca 5
Cuenca 4 | Verde claro |  | Punto C | Cuenca 6 | Cuenca 7
Cuenca 5 | Celeste Centro |  | Punto D | Cuenca 8 | Cuenca 9
Cuenca 6 | Celeste Norte |  | Punto E | Cuenca 10 | Cuenca 11
Cuenca 7 | Roja
Cuenca 8 | Verde oscuro
Cuenca 9 | Naranja
Cuenca 10 | Amarillo mostaza
Cuenca 11 | Morada

## T.C.
Analisis en el punto de estudio
Cuenca 1
Datos
Longitud | 2.5 | 2500
Area | 2.43 | 2430000
S | 2.4 | 0.024
H | 60
C1 | 0.3535
Kirpich
L | 2500
S | 0.024
TC | 34.7586
Ventura-Heras
i | 2.4
s | 2.43
l | 2.5
a | 1.6038
0.05 | ≤a≤ | 0.5
a | 0.5
TC | 0.32476
TC | 19.4856
alejamiento medio mayor a límites
Passini
i | 2.4
s | 2.43
l | 2.5
a | 1.6038
0.04 | ≤a≤ | 0.13
a | 0.13
TC | 0.15312
TC | 9.1869
alejamiento medio mayor a límites
Giandotti
S | 2.43
L | 2.5
H | 60
0.00069444 | ≤TC≤ | 1.5007
TC | 1.6114
TC | 96.6831
tiempo de cosncentración mayor a límites
Tiempo de Concentración
Metodos
Kirpich | Ventura-Heras | Passini | Giandotti
34.7586 | 19.4856 | 9.1869 | 96.6831
Metodo a usar
Ventura-Heras |  | 19.4856
Analisis en el punto A
Cuenca 2 |  |  |  | Cuenca 3
Datos |  |  |  | Datos
Longitud | 6.27 | 6270 |  | Longitud | 0.71 | 710
Area | 8.87 | 8870000 |  | Area | 0.5 | 500000
S | 5.614 | 0.05614 |  | S | 4.6479 | 0.046479
H | 352 |  |  | H | 33
C2prom= | 0.17103 |  |  | C3prom= | 0.13
Kirpich |  |  |  | Kirpich
L | 6270 |  |  | L | 710
S | 0.05614 |  |  | S | 0.046479
TC | 50.8692 |  |  | TC | 10.2236
Ventura-Heras |  |  |  | Ventura-Heras
i | 5.614 |  |  | i | 4.6479
s | 8.87 |  |  | s | 0.5
l | 6.27 |  |  | l | 0.71
a | 2.1053 |  |  | a | 1.0041
0.05 | ≤a≤ | 0.5 |  | 0.05 | ≤a≤ | 0.5
a | 0.5 |  |  | a | 0.5
TC | 0.26525 |  |  | TC | 0.076068
TC | 15.915 |  |  | TC | 4.5641
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Passini |  |  |  | Passini
i | 5.614 |  |  | i | 4.6479
s | 8.87 |  |  | s | 0.5
l | 6.27 |  |  | l | 0.71
a | 2.1053 |  |  | a | 1.0041
0.04 | ≤a≤ | 0.13 |  | 0.04 | ≤a≤ | 0.13
a | 0.13 |  |  | a | 0.13
TC | 0.20943 |  |  | TC | 0.042696
TC | 12.5657 |  |  | TC | 2.5618
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Giandotti |  |  |  | Giandotti
S | 8.87 |  |  | S | 0.5
L | 6.27 |  |  | L | 0.71
H | 352 |  |  | H | 33
0.0017417 | ≤TC≤ | 1.5017 |  | 0.00019722 | ≤TC≤ | 1.5002
TC | 1.4203 |  |  | TC | 0.8472
TC | 85.2191 |  |  | TC | 50.8319
tiempo de cosncentración cumple con límites |  |  |  | tiempo de cosncentración cumple con límites
Tiempo de Concentración
TC cuencas | Metodos
| Kirpich | Ventura-Heras | Passini | Giandotti
TC Cuenca 2 | 50.8692 | 15.915 | 12.5657 | 85.2191
TC Cuenca 3 | 10.2236 | 4.5641 | 2.5618 | 50.8319
Tiempos de concentración de cuencas
Cuenca | Metodo a usar
TC Cuenca 2 | Ventura-Heras |  | 15.915
TC Cuenca 3 | Ventura-Heras |  | 4.5641
Analisis en el punto B
Cuenca 4 |  |  |  | Cuenca 5
Datos |  |  |  | Datos
Longitud | 5.27 | 5270 |  | Longitud | 2 | 2000
Area | 6.24 | 6240000 |  | Area | 2.13 | 2130000
S | 3.6053 | 0.036053 |  | S | 2.65 | 0.0265
H | 190 |  |  | H | 53
C4prom= | 0.18894 |  |  | C5prom= | 0.15869
Kirpich |  |  |  | Kirpich
L | 5270 |  |  | L | 2000
S | 0.036053 |  |  | S | 0.0265
TC | 52.7717 |  |  | TC | 28.1756
Ventura-Heras |  |  |  | Ventura-Heras
i | 3.6053 |  |  | i | 2.65
s | 6.24 |  |  | s | 2.13
l | 5.27 |  |  | l | 2
a | 2.1097 |  |  | a | 1.3704
0.05 | ≤a≤ | 0.5 |  | 0.05 | ≤a≤ | 0.5
a | 0.5 |  |  | a | 0.5
TC | 0.34643 |  |  | TC | 0.27537
TC | 20.786 |  |  | TC | 16.5221
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Passini |  |  |  | Passini
i | 3.6053 |  |  | i | 2.65
s | 6.24 |  |  | s | 2.13
l | 5.27 |  |  | l | 2
a | 2.1097 |  |  | a | 1.3704
0.04 | ≤a≤ | 0.13 |  | 0.04 | ≤a≤ | 0.13
a | 0.13 |  |  | a | 0.13
TC | 0.21935 |  |  | TC | 0.12946
TC | 13.161 |  |  | TC | 7.7674
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Giandotti |  |  |  | Giandotti
S | 6.24 |  |  | S | 2.13
L | 5.27 |  |  | L | 2
H | 190 |  |  | H | 53
0.0014639 | ≤TC≤ | 1.5015 |  | 0.00055556 | ≤TC≤ | 1.5006
TC | 1.623 |  |  | TC | 1.5175
TC | 97.3788 |  |  | TC | 91.0475
tiempo de cosncentración mayor a límites |  |  |  | tiempo de cosncentración mayor a límites
Tiempo de Concentración
TC cuencas | Metodos
| Kirpich | Ventura-Heras | Passini | Giandotti
TC Cuenca 4 | 52.7717 | 20.786 | 13.161 | 97.3788
TC Cuenca 5 | 28.1756 | 16.5221 | 7.7674 | 91.0475
Tiempos de concentración de cuencas
Cuenca | Metodo a usar
TC Cuenca 4 | Ventura-Heras |  | 20.786
TC Cuenca 5 | Ventura-Heras |  | 16.5221
Analisis en el punto C
Cuenca 6 |  |  |  | Cuenca 7
Datos |  |  |  | Datos
Longitud | 5.75 | 5750 |  | Longitud | 13.2 | 13200
Area | 13.6 | 13600000 |  | Area | 30.6 | 30600000
S | 9.7391 | 0.097391 |  | S | 6.1439 | 0.061439
H | 560 |  |  | H | 811
C6prom= | 0.12353 |  |  | C7prom= | 0.11634
Kirpich |  |  |  | Kirpich
L | 5750 |  |  | L | 13200
S | 0.097391 |  |  | S | 0.061439
TC | 38.4941 |  |  | TC | 87.1605
Ventura-Heras |  |  |  | Ventura-Heras
i | 9.7391 |  |  | i | 6.1439
s | 13.6 |  |  | s | 30.6
l | 5.75 |  |  | l | 13.2
a | 1.5592 |  |  | a | 2.3862
0.05 | ≤a≤ | 0.5 |  | 0.05 | ≤a≤ | 0.5
a | 0.5 |  |  | a | 0.5
TC | 0.18933 |  |  | TC | 0.45018
TC | 11.3598 |  |  | TC | 27.0107
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Passini |  |  |  | Passini
i | 9.7391 |  |  | i | 6.1439
s | 13.6 |  |  | s | 30.6
l | 5.75 |  |  | l | 13.2
a | 1.5592 |  |  | a | 2.3862
0.04 | ≤a≤ | 0.13 |  | 0.04 | ≤a≤ | 0.13
a | 0.13 |  |  | a | 0.13
TC | 0.17814 |  |  | TC | 0.38769
TC | 10.6882 |  |  | TC | 23.2614
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Giandotti |  |  |  | Giandotti
S | 13.6 |  |  | S | 30.6
L | 5.75 |  |  | L | 13.2
H | 560 |  |  | H | 811
0.0015972 | ≤TC≤ | 1.5016 |  | 0.0036667 | ≤TC≤ | 1.5037
TC | 1.2348 |  |  | TC | 1.8403
TC | 74.0871 |  |  | TC | 110.419
tiempo de cosncentración cumple con límites |  |  |  | tiempo de cosncentración mayor a límites
Tiempo de Concentración
TC cuencas | Metodos
| Kirpich | Ventura-Heras | Passini | Giandotti
TC Cuenca 6 | 38.4941 | 11.3598 | 10.6882 | 74.0871
TC Cuenca 7 | 87.1605 | 27.0107 | 23.2614 | 110.419
Tiempos de concentración de cuencas
Cuenca | Metodo a usar
TC Cuenca 6 | Ventura-Heras |  | 11.3598
TC Cuenca 7 | Ventura-Heras |  | 27.0107
Analisis en el punto D
Cuenca 8 |  |  |  | Cuenca 9
Datos |  |  |  | Datos
Longitud | 23.5 | 23500 |  | Longitud | 8.34 | 8340
Area | 109 | 109000000 |  | Area | 23.2 | 23200000
S | 6.7149 | 0.067149 |  | S | 10.036 | 0.10036
H | 1578 |  |  | H | 837
C8prom= | 0.1039 |  |  | C9prom= | 0.12414
Kirpich |  |  |  | Kirpich
L | 23500 |  |  | L | 8340
S | 0.067149 |  |  | S | 0.10036
TC | 131.3234 |  |  | TC | 50.6673
Ventura-Heras |  |  |  | Ventura-Heras
i | 6.7149 |  |  | i | 10.036
s | 109 |  |  | s | 23.2
l | 23.5 |  |  | l | 8.34
a | 2.2509 |  |  | a | 1.7315
0.05 | ≤a≤ | 0.5 |  | 0.05 | ≤a≤ | 0.5
a | 0.5 |  |  | a | 0.5
TC | 0.7774 |  |  | TC | 0.23997
TC | 46.644 |  |  | TC | 14.3981
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Passini |  |  |  | Passini
i | 6.7149 |  |  | i | 10.036
s | 109 |  |  | s | 23.2
l | 23.5 |  |  | l | 8.34
a | 2.2509 |  |  | a | 1.7315
0.04 | ≤a≤ | 0.13 |  | 0.04 | ≤a≤ | 0.13
a | 0.13 |  |  | a | 0.13
TC | 0.68642 |  |  | TC | 0.23735
TC | 41.1851 |  |  | TC | 14.2408
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Giandotti |  |  |  | Giandotti
S | 109 |  |  | S | 23.2
L | 23.5 |  |  | L | 8.34
H | 1578 |  |  | H | 837
0.0065278 | ≤TC≤ | 1.5065 |  | 0.0023167 | ≤TC≤ | 1.5023
TC | 2.4233 |  |  | TC | 1.3729
TC | 145.3991 |  |  | TC | 82.3769
tiempo de cosncentración mayor a límites |  |  |  | tiempo de cosncentración cumple con límites
Tiempo de Concentración
TC cuencas | Metodos
| Kirpich | Ventura-Heras | Passini | Giandotti
TC Cuenca 8 | 131.3234 | 46.644 | 41.1851 | 145.3991
TC Cuenca 9 | 50.6673 | 14.3981 | 14.2408 | 82.3769
Tiempos de concentración de cuencas
Cuenca | Metodo a usar
TC Cuenca 8 | Ventura-Heras |  | 46.644
TC Cuenca 9 | Ventura-Heras |  | 14.3981
Analisis en el punto E
Cuenca 10 |  |  |  | Cuenca 11
Datos |  |  |  | Datos
Longitud | 3.56 | 3560 |  | Longitud | 3.76 | 3760
Area | 8.45 | 8450000 |  | Area | 12.4 | 12400000
S | 17.0225 | 0.17022 |  | S | 12.6862 | 0.12686
H | 606 |  |  | H | 477
C10prom= | 0.10592 |  |  | C11prom= | 0.10833
Kirpich |  |  |  | Kirpich
L | 3560 |  |  | L | 3760
S | 0.17022 |  |  | S | 0.12686
TC | 21.4636 |  |  | TC | 25.0693
Ventura-Heras |  |  |  | Ventura-Heras
i | 17.0225 |  |  | i | 12.6862
s | 8.45 |  |  | s | 12.4
l | 3.56 |  |  | l | 3.76
a | 1.2247 |  |  | a | 1.0678
0.05 | ≤a≤ | 0.5 |  | 0.05 | ≤a≤ | 0.5
a | 0.5 |  |  | a | 0.5
TC | 0.085384 |  |  | TC | 0.13879
TC | 5.123 |  |  | TC | 8.3272
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Passini |  |  |  | Passini
i | 17.0225 |  |  | i | 12.6862
s | 8.45 |  |  | s | 12.4
l | 3.56 |  |  | l | 3.76
a | 1.2247 |  |  | a | 1.0678
0.04 | ≤a≤ | 0.13 |  | 0.04 | ≤a≤ | 0.13
a | 0.13 |  |  | a | 0.13
TC | 0.097994 |  |  | TC | 0.13137
TC | 5.8797 |  |  | TC | 7.8819
alejamiento medio mayor a límites |  |  |  | alejamiento medio mayor a límites
Giandotti |  |  |  | Giandotti
S | 8.45 |  |  | S | 12.4
L | 3.56 |  |  | L | 3.76
H | 606 |  |  | H | 477
0.00098889 | ≤TC≤ | 1.501 |  | 0.0010444 | ≤TC≤ | 1.501
TC | 0.86157 |  |  | TC | 1.129
TC | 51.6945 |  |  | TC | 67.7375
tiempo de cosncentración cumple con límites |  |  |  | tiempo de cosncentración cumple con límites
Tiempo de Concentración
TC cuencas | Metodos
| Kirpich | Ventura-Heras | Passini | Giandotti
TC Cuenca 10 | 21.4636 | 5.123 | 5.8797 | 51.6945
TC Cuenca 11 | 25.0693 | 8.3272 | 7.8819 | 67.7375
Tiempos de concentración de cuencas
Cuenca | Metodo a usar
TC Cuenca 10 | Ventura-Heras |  | 5.123
TC Cuenca 11 | Ventura-Heras |  | 8.3272

## T.TRASNP.
Tiempo de Transporte en Cuenca 7 - Punto E a Punto C
QE= | 124.0742
ArioE= | 30
LongitudrioE= | 13200
Velocidad= | 4.1358
Tiempo de Transporte= |  | 3191.6381
Tiempo de Transporte= |  | 53.194
Tiempo de Transporte en Cuenca 4 - Punto D a Punto B
QD= | 338.1776
ArioD= | 123
LongitudrioD= | 5270
Velocidad= | 2.7494
Tiempo de Transporte= |  | 1916.7737
Tiempo de Transporte= |  | 31.9462
Tiempo de Transporte en Cuenca 5 - Punto C a Punto B
QC= | 209.3603
ArioC= | 221
LongitudrioC= | 2000
Velocidad= | 0.94733
Tiempo de Transporte= |  | 2111.1931
Tiempo de Transporte= |  | 35.1866
Tiempo de Transporte en Cuenca 3 - Punto B a Punto A
QB= | 526.1785
ArioB= | 152
LongitudrioB= | 710
Velocidad= | 3.4617
Tiempo de Transporte= |  | 205.1015
Tiempo de Transporte= |  | 3.4184
Tiempo de Transporte en Cuenca 1 - Punto A a Punto de Estudio
QA= | 526.1785
ArioA= | 575
LongitudrioA= | 2500
Velocidad= | 0.91509
Tiempo de Transporte= |  | 2731.9627
Tiempo de Transporte= |  | 45.5327

## Caudales
Estudio de caudales en Punto E | [6 empty] | Estudio de caudales en Punto E | [18 empty] | Punto de estudio
Cuenca 10 |  |  | Cuenca 11 |  |  |  | Cuenca 10 | [5 empty] | Cuenca 11 | [12 empty] | Malacatan, San Marcos
Datos |  |  | Datos |  |  |  | Datos | [5 empty] | Datos | [13 empty] | Estaciones posibles
Longitud | 3.56 | 3560 | Longitud | 3.76 | 3760 |  | Longitud | 3.56 | 3560 |  |  |  | Longitud | 3.76 | 3760 | [10 empty] | Quetzaltenango |  | Olintepeque |  | LABOR OVALLE
Area | 8.45 | 8450000 | Area | 12.4 | 12400000 |  | Area | 8.45 | 8450000 |  |  |  | Area | 12.4 | 12400000 | [10 empty] | Retalhuleu |  | Retalhuleu |  | RETALHULEU
S | 17.0225 | 0.17022 | S | 12.6862 | 0.12686 |  | S | 17.0225 | 0.17022 |  |  |  | S | 12.6862 | 0.12686 | [10 empty] | Huehuetenango |  | Huehuetenango |  | HUEHUETENANGO
H | 606 |  | H | 477 |  |  | H | 606 |  |  |  |  | H | 477
C | 0.10592 |  | C | 0.10833 |  |  | C | 0.10592 |  |  |  |  | C | 0.10833 | [13 empty] | TR | A | B | n
TC | 5.123 |  | TC | 8.3272 |  |  | TC | 5.123 |  |  |  |  | TC | 8.3272 | [11 empty] | LABOR OVALLE |  | 25 | 24690 | 30 | 1.43
A | 1315 |  | A | 1315 |  |  | A | 1315 |  |  |  |  | A | 1315 | [11 empty] | RETALHULEU |  | 25 | 1315 | 13 | 0.63
B | 13 |  | B | 13 |  |  | B | 13 |  |  |  |  | B | 13 | [11 empty] | HUEHUETENANGO |  | 25 | 5410 | 17 | 1.097
n | 0.63 |  | n | 0.63 |  |  | n | 0.63 |  |  |  |  | n | 0.63
i | 211.9534 |  | i | 191.292 |  |  | i | 211.9534 |  |  |  |  | i | 191.292
i | 5.8876e-05 |  | i | 5.3137e-05 |  |  | i | 5.8876e-05 |  |  |  |  | i | 5.3137e-05
[7 empty] | Estudio de caudales en Punto E | [18 empty] | HUEHUETENANGO
Estudio de caudales en Punto D | [7 empty] | Tiempo total de lluvia en Cuenca 10 |  |  |  |  | Tiempo total de lluvia en Cuenca 11 | [12 empty] | TR | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100
Cuenca 8 |  |  | Cuenca 9 |  |  |  |  | 30.2461 |  |  |  |  | 36.6545 | [12 empty] | A | 1215 | 4935 | 15870 | 5464 | 5410 | 5395 | 5320 | 5270
Datos |  |  | Datos |  |  |  | Tiempo | C10 | i10 | a% | a | 10 | C11 | i11 | a% | a | 11 | QE cuenca | [7 empty] | B | 11 | 25 | 35 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Longitud | 23.5 | 23500 | Longitud | 8.34 | 8340 |  | 0 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | n | 0.874 | 1.09 | 1.292 | 1.102 | 1.097 | 1.095 | 1.089 | 1.084
Area | 109 | 109000000 | Area | 23.2 | 23200000 |  | 5 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 0.97598 | 8247070.9395 | 51.4285 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 0.60044 | 7445435.8537 | 42.8594 | 94.2879
S | 6.7149 | 0.067149 | S | 10.036 | 0.10036 |  | 10 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 1 | 8450000 | 52.694 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 1 | 12400000 | 71.3803 | 124.0742 | [7 empty] | LABOR OVALLE
H | 1578 |  | H | 837 |  |  | 15 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 1 | 8450000 | 52.694 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 1 | 12400000 | 71.3803 | 124.0742 | [7 empty] | TR | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100
C | 0.1039 |  | C | 0.12414 |  |  | 20 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 1 | 8450000 | 52.694 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 1 | 12400000 | 71.3803 | 124.0742 | [7 empty] | A | 550 | 6810 | 12930 | 26890 | 24690 | 23370 | 15860 | 13320
TC | 46.644 |  | TC | 14.3981 |  |  | 25 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 1 | 8450000 | 52.694 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 1 | 12400000 | 71.3803 | 124.0742 | [7 empty] | B | 5 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
A | 1315 |  | A | 1315 |  |  | 30 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 0.048031 | 405858.121 | 2.5309 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 0.79912 | 9909128.2925 | 57.0416 | 59.5725 | [7 empty] | n | 0.813 | 1.262 | 1.357 | 1.458 | 1.43 | 1.412 | 1.294 | 1.244
B | 13 |  | B | 13 |  |  | 35 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 0.19868 | 2463692.4388 | 14.1822 | 14.1822
n | 0.63 |  | n | 0.63 |  |  | 40 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | RETALHULEU
i | 100.0735 |  | i | 163.366 |  |  | 45 | 0.10592 | 5.8876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.3137e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | TR | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100
i | 2.7798e-05 |  | i | 4.5379e-05 | [21 empty] | A | 5843 | 1991 | 1150 | 1321 | 1315 | 1221 | 1215 | 1217
[26 empty] | B | 25 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12
Estudio de caudales en Punto C | [25 empty] | n | 1.037 | 0.769 | 0.616 | 0.633 | 0.63 | 0.613 | 0.61 | 0.609
Cuenca 6 |  |  | Cuenca 7 |  |  |  | Estudio de caudales en Punto D
Datos |  |  | Datos |  |  |  | Cuenca 8 | [5 empty] | Cuenca 9
Longitud | 5.75 | 5750 | Longitud | 13.2 | 13200 |  | Datos | [5 empty] | Datos
Area | 13.6 | 13600000 | Area | 30.6 | 30600000 |  | Longitud | 23.5 | 23500 |  |  |  | Longitud | 8.34 | 8340
S | 9.7391 | 0.097391 | S | 6.1439 | 0.061439 |  | Area | 109 | 109000000 |  |  |  | Area | 23.2 | 23200000
H | 560 |  | H | 811 |  |  | S | 6.7149 | 0.067149 |  |  |  | S | 10.036 | 0.10036
C | 0.12353 |  | C | 0.11634 |  |  | H | 1578 |  |  |  |  | H | 837
TC | 11.3598 |  | TC | 27.0107 |  |  | C | 0.1039 |  |  |  |  | C | 0.12414
A | 1315 |  | A | 1315 |  |  | TC | 46.644 |  |  |  |  | TC | 14.3981
B | 13 |  | B | 13 |  |  | A | 1315 |  |  |  |  | A | 1315
n | 0.63 |  | n | 0.63 |  |  | B | 13 |  |  |  |  | B | 13
i | 175.9225 |  | i | 128.6931 |  |  | n | 0.63 |  |  |  |  | n | 0.63
i | 4.8867e-05 |  | i | 3.5748e-05 |  |  | i | 100.0735 |  |  |  |  | i | 163.366
[7 empty] | i | 2.7798e-05 |  |  |  |  | i | 4.5379e-05
Estudio de caudales en Punto D
Estudio de caudales en Punto B | [7 empty] | Tiempo total de lluvia en Cuenca 8 |  |  |  |  | Tiempo total de lluvia en Cuenca 9
Cuenca 4 |  |  | Cuenca 5 |  |  |  |  | 113.2879 |  |  |  |  | 48.7962
Datos |  |  | Datos |  |  |  | Tiempo | C8 | i8 | a% | a | 8 | C9 | i9 | a% | a | 9 | QDcuenca
Longitud | 5.27 | 5270 | Longitud | 2 | 2000 |  | 0 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Area | 6.24 | 6240000 | Area | 2.13 | 2130000 |  | 5 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.1072 | 11684257.9227 | 33.7465 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0.34727 | 8056606.4448 | 45.3854 | 79.1319
S | 3.6053 | 0.036053 | S | 2.65 | 0.0265 |  | 10 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.21439 | 23368515.8455 | 67.4931 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0.69454 | 16113212.8896 | 90.7707 | 158.2638
H | 190 |  | H | 53 |  |  | 15 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.32159 | 35052773.7682 | 101.2396 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 1 | 23200000 | 130.6928 | 231.9324
C | 0.18894 |  | C | 0.15869 |  |  | 20 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.42878 | 46737031.691 | 134.9862 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 1 | 23200000 | 130.6928 | 265.679
TC | 20.786 |  | TC | 16.5221 |  |  | 25 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.53598 | 58421289.6137 | 168.7327 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 1 | 23200000 | 130.6928 | 299.4255
A | 1315 |  | A | 1315 |  |  | 30 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.64317 | 70105547.5364 | 202.4792 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 1 | 23200000 | 130.6928 | 333.172
B | 13 |  | B | 13 |  |  | 35 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.75037 | 81789805.4592 | 236.2258 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0.9582 | 22230180.6656 | 125.2295 | 361.4553
n | 0.63 |  | n | 0.63 |  |  | 40 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.85756 | 93474063.3819 | 269.9723 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0.61093 | 14173574.2208 | 79.8441 | 349.8165
i | 143.16 |  | i | 155.8594 |  |  | 45 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.96476 | 105158321.3046 | 303.7189 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0.26366 | 6116967.776 | 34.4588 | 338.1776
i | 3.9767e-05 |  | i | 4.3294e-05 |  |  | 50 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 1 | 109000000 | 314.8144 | 0.12414 | 4.5379e-05 | 0 | 0 | 0 | 314.8144
[7 empty] | 55 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 1 | 109000000 | 314.8144 | [5 empty] | 314.8144
Estudio de caudales en Punto A | [6 empty] | 60 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 1 | 109000000 | 314.8144 | [5 empty] | 314.8144
Cuenca 2 |  |  | Cuenca 3 |  |  |  | 65 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 1 | 109000000 | 314.8144 | [5 empty] | 314.8144
Datos |  |  | Datos |  |  |  | 70 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.92805 | 101157420.7726 | 292.1634 | [5 empty] | 292.1634
Longitud | 6.27 | 6270 | Longitud | 0.71 | 710 |  | 75 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.82085 | 89473162.8499 | 258.4169 | [5 empty] | 258.4169
Area | 8.87 | 8870000 | Area | 0.5 | 500000 |  | 80 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.71366 | 77788904.9271 | 224.6704 | [5 empty] | 224.6704
S | 5.614 | 0.05614 | S | 4.6479 | 0.046479 |  | 85 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.60646 | 66104647.0044 | 190.9238 | [5 empty] | 190.9238
H | 5.614 |  | H | 33 |  |  | 90 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.49927 | 54420389.0817 | 157.1773 | [5 empty] | 157.1773
C | 0.17103 |  | C | 0.13 |  |  | 95 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.39207 | 42736131.1589 | 123.4307 | [5 empty] | 123.4307
TC | 15.915 |  | TC | 4.5641 |  |  | 100 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.28488 | 31051873.2362 | 89.6842 | [5 empty] | 89.6842
A | 1315 |  | A | 1315 |  |  | 105 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.17768 | 19367615.3135 | 55.9377 | [5 empty] | 55.9377
B | 13 |  | B | 13 |  |  | 110 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0.07049 | 7683357.3907 | 22.1911 | [5 empty] | 22.1911
n | 0.63 |  | n | 0.63 |  |  | 115 | 0.1039 | 2.7798e-05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
i | 157.9129 |  | i | 216.1783 |  |  | 120
i | 4.3865e-05 |  | i | 6.005e-05 |  |  | 125
Estudio de caudales en Punto C
[7 empty] | Cuenca 6 | [5 empty] | Cuenca 7
[7 empty] | Datos | [5 empty] | Datos
[7 empty] | Longitud | 5.75 | 5750 |  |  |  | Longitud | 13.2 | 13200
[7 empty] | Area | 13.6 | 13600000 |  |  |  | Area | 30.6 | 30600000
[7 empty] | S | 9.7391 | 0.097391 |  |  |  | S | 6.1439 | 0.061439
[7 empty] | H | 560 |  |  |  |  | H | 811
[7 empty] | C | 0.12353 |  |  |  |  | C | 0.11634
[7 empty] | TC | 11.3598 |  |  |  |  | TC | 27.0107
[7 empty] | A | 1315 |  |  |  |  | A | 1315
[7 empty] | B | 13 |  |  |  |  | B | 13
[7 empty] | n | 0.63 |  |  |  |  | n | 0.63
[7 empty] | i | 175.9225 |  |  |  |  | i | 128.6931
[7 empty] | i | 4.8867e-05 |  |  |  |  | i | 3.5748e-05
Estudio de caudales en Punto C
[8 empty] | Tiempo total de lluvia en Cuenca 6 |  |  |  |  | Tiempo total de lluvia en Cuenca 7
[8 empty] | 42.7196 |  |  |  |  | 74.0213
[7 empty] | Tiempo | C6 | i6 | a% | a | 6 | C7 | i7 | a% | a | 7 | QC cuenca | QE cuenca | QC Total
[7 empty] | 0 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 5 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 0.44015 | 5986023.0679 | 36.135 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.18511 | 5664432.2385 | 23.558 | 59.6929 |  | 59.6929
[7 empty] | 10 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 0.8803 | 11972046.1358 | 72.2699 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.37022 | 11328864.4771 | 47.1159 | 119.3858 |  | 119.3858
[7 empty] | 15 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 1 | 13600000 | 82.0972 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.55534 | 16993296.7156 | 70.6739 | 152.771 |  | 152.771
[7 empty] | 20 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 1 | 13600000 | 82.0972 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.74045 | 22657728.9541 | 94.2318 | 176.329 |  | 176.329
[7 empty] | 25 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 1 | 13600000 | 82.0972 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.92556 | 28322161.1927 | 117.7898 | 199.8869 |  | 199.8869
[7 empty] | 30 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 1 | 13600000 | 82.0972 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 1 | 30600000 | 127.2631 | 209.3603 |  | 209.3603
[7 empty] | 35 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 0.67955 | 9241930.7962 | 55.7894 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 1 | 30600000 | 127.2631 | 183.0526 |  | 183.0526
[7 empty] | 40 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 0.2394 | 3255907.7283 | 19.6545 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 1 | 30600000 | 127.2631 | 146.9176 |  | 146.9176
[7 empty] | 45 | 0.12353 | 4.8867e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.11634 | 3.5748e-05 | 1 | 30600000 | 127.2631 | 127.2631 |  | 127.2631
[7 empty] | 50 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.88933 | 27213406.5688 | 113.1785 | 113.1785 |  | 113.1785
[7 empty] | 53.194 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.77108 | 23595003.0875 | 98.1299 | 98.1299 | 0 | 98.1299
[7 empty] | 55 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.70421 | 21548974.3303 | 89.6206 | 89.6206 | 34.0574 | 123.678
[7 empty] | 58.194 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.58597 | 17930570.8489 | 74.5719 | 74.5719 | 94.2879 | 168.8599
[7 empty] | 60 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.5191 | 15884542.0917 | 66.0626 | 66.0626 | 105.0469 | 171.1096
[7 empty] | 63.194 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.40085 | 12266138.6104 | 51.014 | 51.014 | 124.0742 | 175.0882
[7 empty] | 65 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.33399 | 10220109.8532 | 42.5047 | 42.5047 | 124.0742 | 166.5789
[7 empty] | 68.194 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.21574 | 6601706.3719 | 27.456 | 27.456 | 124.0742 | 151.5302
[7 empty] | 70 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.14888 | 4555677.6147 | 18.9467 | 18.9467 | 124.0742 | 143.0209
[7 empty] | 73.194 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0.03063 | 937274.1333 | 3.8981 | 3.8981 | 124.0742 | 127.9723
[7 empty] | 75 | [5 empty] | 0.11634 | 3.5748e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0742 | 124.0742
[7 empty] | 78.194 | [11 empty] | 124.0742 | 124.0742
[7 empty] | 83.194 | [11 empty] | 59.5725 | 59.5725
[7 empty] | 88.194 | [11 empty] | 14.1822 | 14.1822
[7 empty] | 93.194 | [11 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 80 | [11 empty] | 100.7758 | 100.7758
[7 empty] | 85 | [11 empty] | 43.1773 | 43.1773
[7 empty] | 90 | [11 empty] | 9.0595
Estudio de caudales en Punto B
[7 empty] | Cuenca 4 | [5 empty] | Cuenca 5
[7 empty] | Datos | [5 empty] | Datos
[7 empty] | Longitud | 5.27 | 5270 |  |  |  | Longitud | 2 | 2000
[7 empty] | Area | 6.24 | 6240000 |  |  |  | Area | 2.13 | 2130000
[7 empty] | S | 3.6053 | 0.036053 |  |  |  | S | 2.65 | 0.0265
[7 empty] | H | 190 |  |  |  |  | H | 53
[7 empty] | C | 0.18894 |  |  |  |  | C | 0.15869
[7 empty] | TC | 20.786 |  |  |  |  | TC | 16.5221
[7 empty] | A | 1315 |  |  |  |  | A | 1315
[7 empty] | B | 13 |  |  |  |  | B | 13
[7 empty] | n | 0.63 |  |  |  |  | n | 0.63
[7 empty] | i | 143.16 |  |  |  |  | i | 155.8594
[7 empty] | i | 3.9767e-05 |  |  |  |  | i | 4.3294e-05
Estudio de caudales en Punto B
[8 empty] | Tiempo total de lluvia en Cuenca 4 |  |  |  |  | Tiempo total de lluvia en Cuenca 5
[8 empty] | 61.572 |  |  |  |  | 53.0442
[7 empty] | Tiempo | C4 | i4 | a% | a | 4 | C5 | i5 | a% | a | 5 | QBcuenca | QDcuenca | QC Total | QBTotal
[7 empty] | 0 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 5 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.24055 | 1501011.5366 | 11.278 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.30263 | 644591.2788 | 4.4285 | 15.7065 |  |  | 15.7065
[7 empty] | 10 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.48109 | 3002023.0732 | 22.556 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.60525 | 1289182.5575 | 8.8569 | 31.4129 |  |  | 31.4129
[7 empty] | 15 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.72164 | 4503034.6099 | 33.834 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.90788 | 1933773.8363 | 13.2854 | 47.1194 |  |  | 47.1194
[7 empty] | 20 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.96219 | 6004046.1465 | 45.112 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 1 | 2130000 | 14.6335 | 59.7455 |  |  | 59.7455
[7 empty] | 25 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 1 | 2130000 | 14.6335 | 61.5184 |  |  | 61.5184
[7 empty] | 30 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 1 | 2130000 | 14.6335 | 61.5184 |  |  | 61.5184
[7 empty] | 31.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 1 | 2130000 | 14.6335 | 61.5184 |  | 0 | 61.5184
[7 empty] | 35 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 1 | 2130000 | 14.6335 | 61.5184 |  | 36.4577 | 97.9761
[7 empty] | 35.1866 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 1 | 2130000 | 14.6335 | 61.5184 | 0 | 38.6849 | 100.2032
[7 empty] | 36.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.97433 | 2075321.7554 | 14.2578 | 61.1427 | 27.8493 | 59.6929 | 148.685
[7 empty] | 40 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.7895 | 1681634.8849 | 11.5531 | 58.438 | 76.1795 | 96.1506 | 230.7681
[7 empty] | 40.1866 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 1 | 6240000 | 46.8849 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.77821 | 1657585.0672 | 11.3879 | 58.2728 | 79.1319 | 98.3778 | 235.7825
[7 empty] | 41.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.94418 | 5891691.5096 | 44.2679 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.6717 | 1430730.4766 | 9.8294 | 54.0972 | 106.9812 | 119.3858 | 280.4643
[7 empty] | 45 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.79727 | 4974942.3169 | 37.3798 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.48687 | 1037043.6061 | 7.1247 | 44.5044 | 155.3114 | 139.776 | 339.5918
[7 empty] | 45.1866 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.78829 | 4918939.3037 | 36.959 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.47558 | 1012993.7884 | 6.9594 | 43.9184 | 158.2638 | 141.0216 | 343.2038
[7 empty] | 46.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.70363 | 4390679.973 | 32.9898 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.36908 | 786139.1979 | 5.4009 | 38.3908 | 184.1904 | 152.771 | 375.3522
[7 empty] | 50 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.55672 | 3473930.7803 | 26.1017 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.18425 | 392452.3274 | 2.6962 | 28.798 | 229.1838 | 167.1591 | 425.1409
[7 empty] | 50.1866 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.54774 | 3417927.7671 | 25.681 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.17296 | 368402.5096 | 2.531 | 28.212 | 231.9324 | 168.0381 | 428.1825
[7 empty] | 51.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.46309 | 2889668.4364 | 21.7118 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0.066454 | 141547.9191 | 0.97246 | 22.6843 | 243.809 | 176.329 | 442.8223
[7 empty] | 55 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.31617 | 1972919.2437 | 14.8237 | 0.15869 | 4.3294e-05 | 0 | 0 | 0 | 14.8237 | 264.4199 | 190.7171 | 469.9607
[7 empty] | 55.1866 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.3072 | 1916916.2305 | 14.403 | [5 empty] | 14.403 | 265.679 | 191.5961 | 471.678
[7 empty] | 56.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.22254 | 1388656.8998 | 10.4338 | [5 empty] | 10.4338 | 277.5556 | 199.8869 | 487.8763
[7 empty] | 60 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.075626 | 471907.7071 | 3.5457 | [5 empty] | 3.5457 | 298.1664 | 205.6728 | 507.385
[7 empty] | 60.1866 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0.066651 | 415904.6939 | 3.1249 | [5 empty] | 3.1249 | 299.4255 | 206.0263 | 508.5767
[7 empty] | 61.9462 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 311.3021 | 209.3603 | 520.6624
[7 empty] | 65 | 0.18894 | 3.9767e-05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 331.9129 | 193.2927 | 525.2057
[7 empty] | 65.1866 | [11 empty] | 333.172 | 192.3112 | 525.4832 | 70 | 521.383
[7 empty] | 66.9462 | [11 empty] | 343.1259 | 183.0526 | 526.1785 | 75 | 485.1643
[7 empty] | 70.1866 | [11 empty] | 361.4553 | 159.6348 | 521.0901 | 80 | 457.2728
[7 empty] | 71.9462 | [11 empty] | 357.3592 | 146.9176 | 504.2768 | 85 | 422.5777
[7 empty] | 75.1866 | [11 empty] | 349.8165 | 134.1802 | 483.9967 | 90 | 405.826
[7 empty] | 76.9462 | [11 empty] | 345.7203 | 127.2631 | 472.9835 | 95 | 345.3668
[7 empty] | 80.1866 | [11 empty] | 338.1776 | 118.1354 | 456.313 | 100 | 396.6859
[7 empty] | 81.9462 | [11 empty] | 329.9553 | 113.1785 | 443.1338 | 105 | 476.4033
[7 empty] | 85.1866 | [11 empty] | 314.8144 | 119.9829 | 434.7973 | 110 | 657.1878
[7 empty] | 86.9462 | [11 empty] | 314.8144 | 123.678 | 438.4924 | 115 | 704.6193
[7 empty] | 90.1866 | [11 empty] | 314.8144 | 154.4167 | 469.2311 | 120 | 460.5035
[7 empty] | 91.9462 | [11 empty] | 314.8144 | 171.1096 | 485.924 | 125 | 455.9728
[7 empty] | 95.1866 | [11 empty] | 314.8144 | 168.1734 | 482.9878 | 130 | 325.6575
[7 empty] | 96.9462 | [11 empty] | 314.8144 | 166.5789 | 481.3933 | 135 | 144.3878
[7 empty] | 100.1866 | [11 empty] | 314.8144 | 151.3118 | 466.1262 | 140 | 133.2737
[7 empty] | 101.9462 | [11 empty] | 306.8427 | 143.0209 | 449.8637 | 140 | 56.0188
[7 empty] | 105.1866 | [11 empty] | 292.1634 | 130.7422 | 422.9057 | 145 | -126.088
[7 empty] | 106.9462 | [11 empty] | 280.2868 | 124.0742 | 404.361
[7 empty] | 110.1866 | [11 empty] | 258.4169 | 100.7758 | 359.1927
[7 empty] | 115.1866 | [11 empty] | 224.6704 | 43.1773 | 267.8476
[7 empty] | 120.1866 | [11 empty] | 190.9238 | 9.0595 | 199.9833
[7 empty] | 125.1866 | [11 empty] | 157.1773 | 0 | 157.1773
[7 empty] | 130.1866 | [11 empty] | 123.4307 | 0 | 123.4307
[7 empty] | 135.1866 | [11 empty] | 89.6842 | 0 | 89.6842
[7 empty] | 140.1866 | [11 empty] | 55.9377 | 0 | 55.9377
[7 empty] | 145.1866 | [11 empty] | 22.1911 | 0 | 22.1911
Estudio de caudales en Punto A
[24 empty] | Cuenca 2 | [5 empty] | Cuenca 3
[24 empty] | Datos | [5 empty] | Datos
[24 empty] | Longitud | 6.27 | 6270 |  |  |  | Longitud | 0.71 | 710
[24 empty] | Area | 8.87 | 8870000 |  |  |  | Area | 0.5 | 500000
[7 empty] | Estudio de caudales en Punto de Estudio | [16 empty] | S | 5.614 | 0.05614 |  |  |  | S | 4.6479 | 0.046479
[7 empty] | Cuenca 1 | [16 empty] | H | 5.614 |  |  |  |  | H | 33
[7 empty] | Datos | [16 empty] | C | 0.17103 |  |  |  |  | C | 0.13
[7 empty] | Longitud | 2.5 | 2500 | [14 empty] | TC | 15.915 |  |  |  |  | TC | 4.5641
[7 empty] | Area | 2.43 | 2430000 | [14 empty] | A | 1315 |  |  |  |  | A | 1315
[7 empty] | S | 2.4 | 0.024 | [14 empty] | B | 13 |  |  |  |  | B | 13
[7 empty] | H | 60 | [15 empty] | n | 0.63 |  |  |  |  | n | 0.63
[7 empty] | C | 0.3535 | [15 empty] | i | 157.9129 |  |  |  |  | i | 216.1783
[7 empty] | TC | 19.4856 | [15 empty] | i | 4.3865e-05 |  |  |  |  | i | 6.005e-05
[7 empty] | A | 1315 | [15 empty] | Estudio de caudales en Punto A
[7 empty] | B | 13 | [16 empty] | Tiempo total de lluvia en Cuenca 2 |  |  |  |  | Tiempo total de lluvia en Cuenca 3
[7 empty] | n | 0.63 | [16 empty] | 51.8301 |  |  |  |  | 29.1281
[7 empty] | i | 146.7441 | [15 empty] | Tiempo | C2 | i2 | a% | a | 2 | C3 | i3 | a% | a | 3 | QAcuenca | QBTotal | QATotal
[7 empty] | i | 4.0762e-05 | [15 empty] | 0 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.005e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Estudio de caudales en Punto de Estudio | [16 empty] | 3.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.2174 | 1928376.2615 | 14.4667 | 0.13 | 6.005e-05 | 0.7581 | 379049.0717 | 2.959 | 17.4257 | 0 | 17.4257 | 0 | 3.46
[8 empty] | Tiempo total de lluvia en Cuenca 1 | [15 empty] | 5 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.31417 | 2786670.8981 | 20.9056 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 24.8088 | 4.8376 | 29.6464 | 5 | 8.46
[8 empty] | 58.9711 | [15 empty] | 8.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.53157 | 4715047.1596 | 35.3723 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 39.2755 | 15.7065 | 54.982 | 10 | 13.46
[7 empty] | Tiempo | C1 | i1 | a% | a | Q1 Cuenca | QA | Q Punto de Estudio | [9 empty] | 10 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.62834 | 5573341.7962 | 41.8112 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 45.7144 | 20.5441 | 66.2585 | 15 | 18.46
[7 empty] | 0 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.84574 | 7501718.0577 | 56.2779 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 60.1811 | 31.4129 | 91.594 | 20 | 23.46
[7 empty] | 5 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.2566 | 623538.2907 | 8.9848 |  | 8.9848 | [9 empty] | 15 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.9425 | 8360012.6944 | 62.7168 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 66.62 | 36.2505 | 102.8706 | 25 | 28.46
[7 empty] | 10 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.5132 | 1247076.5814 | 17.9696 |  | 17.9696 | [9 empty] | 18.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 70.446 | 47.1194 | 117.5654 | 30 | 33.46
[7 empty] | 15 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.7698 | 1870614.8722 | 26.9544 |  | 26.9544 | [9 empty] | 20 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 70.446 | 51.0082 | 121.4542 | 31.95 | 35.41
[7 empty] | 20 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 1 | 2430000 | 35.0148 |  | 35.0148 | [9 empty] | 23.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | 0.13 | 6.005e-05 | 1 | 500000 | 3.9032 | 70.446 | 59.7455 | 130.1915 | 35 | 38.46
[7 empty] | 25 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 1 | 2430000 | 35.0148 |  | 35.0148 | [9 empty] | 25 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | 0.13 | 6.005e-05 | 0.90448 | 452241.2258 | 3.5304 | 70.0731 | 60.2915 | 130.3647 | 35.19 | 38.65
[7 empty] | 30 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 1 | 2430000 | 35.0148 |  | 35.0148 | [9 empty] | 28.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | 0.13 | 6.005e-05 | 0.14638 | 73192.1541 | 0.57137 | 67.1141 | 61.5184 | 128.6325 | 36.95 | 40.41
[7 empty] | 35 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 1 | 2430000 | 35.0148 |  | 35.0148 | [9 empty] | 30 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | 0.13 | 6.005e-05 | 0 | 0 | 0 | 66.5428 | 61.5184 | 128.0611 | 40 | 43.46
[7 empty] | 40 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.9736 | 2365846.8371 | 34.0904 |  | 34.0904 | [9 empty] | 33.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | [5 empty] | 66.5428 | 61.5184 | 128.0611 | 40.19 | 43.65
[7 empty] | 45 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.717 | 1742308.5464 | 25.1056 |  | 25.1056 | [9 empty] | 35 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | [5 empty] | 66.5428 | 61.5184 | 128.0611 | 41.95 | 45.41
[6 empty] | 0 | 45.5327 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.68966 | 1675875.2237 | 24.1483 | 0 | 24.1483
[6 empty] | 3.46 | 48.9927 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.51209 | 1244386.7265 | 17.9308 | 17.4257 | 35.3565 | [9 empty] | 35.41 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 1 | 8870000 | 66.5428 | [5 empty] | 66.5428 | 61.5184 | 128.0611
[7 empty] | 50 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.4604 | 1118770.2557 | 16.1208 | 25.4191 | 41.5398
[6 empty] | 5 | 50.5327 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.43306 | 1052336.933 | 15.1635 | 29.6464 | 44.8099
[6 empty] | 8.46 | 53.9927 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.25549 | 620848.4358 | 8.946 | 54.982 | 63.928 | [9 empty] | 38.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.82815 | 7345717.55 | 55.1076 | [5 empty] | 55.1076 | 97.9761 | 153.0837 | 45 | 48.46
[7 empty] | 55 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.2038 | 495231.9649 | 7.136 | 62.3578 | 69.4937
[6 empty] | 10 | 55.5327 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0.17646 | 428798.6423 | 6.1787 | 66.2585 | 72.4372 | [9 empty] | 38.65 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.74333 | 6593316.4075 | 49.4631 | [5 empty] | 49.4631 | 98.2509 | 147.7139
[6 empty] | 13.46 | 58.9927 | 0.3535 | 4.0762e-05 | 0 | 0 | 0 | 91.594 | 91.594 | [9 empty] | 40 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.71757 | 6364809.3939 | 47.7488 | [5 empty] | 47.7488 | 100.2032 | 147.952 | 45.19 | 48.65
[6 empty] | 15 | 60.5327 | [5 empty] | 102.8706 | 102.8706 | [9 empty] | 40.41 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.52592 | 4664940.146 | 34.9964 | [5 empty] | 34.9964 | 148.685 | 183.6814
[6 empty] | 18.46 | 63.9927 | [5 empty] | 117.5654 | 117.5654 | [9 empty] | 43.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.5165 | 4581340.0191 | 34.3692 | [5 empty] | 34.3692 | 230.7681 | 265.1373 | 46.95 | 50.41
[6 empty] | 20 | 65.5327 | [5 empty] | 121.4542 | 121.4542 | [9 empty] | 43.61 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.42916 | 3806645.5094 | 28.5575 | [5 empty] | 28.5575 | 231.2565 | 259.814 | 50 | 53.46
[6 empty] | 23.46 | 68.9927 | [5 empty] | 130.1915 | 130.1915 | [9 empty] | 45 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.4034 | 3578138.4957 | 26.8432 | [5 empty] | 26.8432 | 235.7825 | 262.6257 | 50.19 | 53.65
[6 empty] | 25 | 70.5327 | [5 empty] | 130.3647 | 130.3647 | [9 empty] | 45.41 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.21176 | 1878269.2479 | 14.0908 | [5 empty] | 14.0908 | 280.4643 | 294.5551 | 51.95 | 55.41
[6 empty] | 28.46 | 73.9927 | [5 empty] | 128.6325 | 128.6325 | [9 empty] | 48.46 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.19982 | 1772375.7538 | 13.2964 | [5 empty] | 13.2964 | 339.5918 | 352.8882 | 55 | 58.46
[6 empty] | 30 | 75.5327 | [5 empty] | 128.0611 | 128.0611 | [9 empty] | 48.65 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.11499 | 1019974.6113 | 7.6519 | [5 empty] | 7.6519 | 340.0374 | 347.6893 | 55.19 | 58.65
[6 empty] | 33.46 | 78.9927 | [5 empty] | 128.0611 | 128.0611 | [9 empty] | 50 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0.08923 | 791467.5976 | 5.9376 | [5 empty] | 5.9376 | 343.2038 | 349.1414 | 56.95 | 60.41
[6 empty] | 35 | 80.5327 | [5 empty] | 128.0611 | 128.0611 | [9 empty] | 50.41 | 0.17103 | 4.3865e-05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 375.3522 | 375.3522 | 60 | 63.46
[6 empty] | 35.41 | 80.9427 | [5 empty] | 128.0611 | 128.0611 | [9 empty] | 53.46 | [10 empty] | 0 | 425.1409 | 425.1409 | 60.19 | 63.65
[6 empty] | 38.46 | 83.9927 | [5 empty] | 153.0837 | 153.0837 | [9 empty] | 53.65 | [10 empty] | 0 | 425.5162 | 425.5162 | 61.95 | 65.41
[6 empty] | 38.65 | 84.1827 | [5 empty] | 147.7139 | 147.7139 | [9 empty] | 55 | [11 empty] | 428.1825 | 428.1825 | 65 | 68.46
[6 empty] | 40 | 85.5327 | [5 empty] | 147.952 | 147.952 | [9 empty] | 55.41 | [11 empty] | 442.8223 | 442.8223 | 65.19 | 68.65
[6 empty] | 40.41 | 85.9427 | [5 empty] | 183.6814 | 183.6814 | [9 empty] | 58.46 | [11 empty] | 469.9607 | 469.9607 | 66.95 | 70.41
[6 empty] | 43.46 | 88.9927 | [5 empty] | 265.1373 | 265.1373 | [9 empty] | 58.65 | [11 empty] | 471.678 | 471.678 | 70.19 | 73.65
[6 empty] | 43.61 | 89.1427 | [5 empty] | 259.814 | 259.814 | [9 empty] | 60.41 | [11 empty] | 487.8763 | 487.8763 | 71.95 | 75.41
[6 empty] | 45 | 90.5327 | [5 empty] | 262.6257 | 262.6257 | [9 empty] | 63.46 | [11 empty] | 507.385 | 507.385 | 75.19 | 78.65
[6 empty] | 45.41 | 90.9427 | [5 empty] | 294.5551 | 294.5551 | [9 empty] | 63.65 | [11 empty] | 508.5767 | 508.5767 | 76.95 | 80.41
[6 empty] | 48.46 | 93.9927 | [5 empty] | 352.8882 | 352.8882 | [9 empty] | 65.41 | [11 empty] | 520.6624 | 520.6624 | 80.19 | 83.65
[6 empty] | 48.65 | 94.1827 | [5 empty] | 347.6893 | 347.6893 | [9 empty] | 68.46 | [11 empty] | 525.2057 | 525.2057 | 81.95 | 85.41
[6 empty] | 50 | 95.5327 | [5 empty] | 349.1414 | 349.1414 | [9 empty] | 68.65 | [11 empty] | 525.4832 | 525.4832 | 85.19 | 88.65
[6 empty] | 50.41 | 95.9427 | [5 empty] | 375.3522 | 375.3522 | [9 empty] | 70.41 | [11 empty] | 526.1785 | 526.1785 | 86.95 | 90.41
[6 empty] | 53.46 | 98.9927 | [5 empty] | 425.1409 | 425.1409 | [9 empty] | 73.65 | [11 empty] | 521.0901 | 521.0901 | 90.19 | 93.65
[6 empty] | 53.65 | 99.1827 | [5 empty] | 425.5162 | 425.5162 | [9 empty] | 75.41 | [11 empty] | 504.2768 | 504.2768 | 91.95 | 95.41
[6 empty] | 55 | 100.5327 | [5 empty] | 428.1825 | 428.1825 | [9 empty] | 78.65 | [11 empty] | 483.9967 | 483.9967 | 95.19 | 98.65
[6 empty] | 55.41 | 100.9427 | [5 empty] | 442.8223 | 442.8223 | [9 empty] | 80.41 | [11 empty] | 472.9835 | 472.9835 | 96.95 | 100.41
[6 empty] | 58.46 | 103.9927 | [5 empty] | 469.9607 | 469.9607 | [9 empty] | 83.65 | [11 empty] | 456.313 | 456.313 | 100.19 | 103.65
[6 empty] | 58.65 | 104.1827 | [5 empty] | 471.678 | 471.678 | [9 empty] | 85.41 | [11 empty] | 443.1338 | 443.1338 | 101.95 | 105.41
[6 empty] | 60.41 | 105.9427 | [5 empty] | 487.8763 | 487.8763 | [9 empty] | 88.65 | [11 empty] | 434.7973 | 434.7973 | 105.19 | 108.65
[6 empty] | 63.46 | 108.9927 | [5 empty] | 507.385 | 507.385 | [9 empty] | 90.41 | [11 empty] | 438.4924 | 438.4924 | 106.95 | 110.41
[6 empty] | 63.65 | 109.1827 | [5 empty] | 508.5767 | 508.5767 | [9 empty] | 93.65 | [11 empty] | 469.2311 | 469.2311 | 110.19 | 113.65
[6 empty] | 65.41 | 110.9427 | [5 empty] | 520.6624 | 520.6624 | [9 empty] | 95.41 | [11 empty] | 485.924 | 485.924 | 115.19 | 118.65
[6 empty] | 68.46 | 113.9927 | [5 empty] | 525.2057 | 525.2057 | [9 empty] | 98.65 | [11 empty] | 482.9878 | 482.9878 | 120.19 | 123.65
[6 empty] | 68.65 | 114.1827 | [5 empty] | 525.4832 | 525.4832 | [9 empty] | 100.41 | [11 empty] | 481.3933 | 481.3933 | 125.19 | 128.65
[6 empty] | 70.41 | 115.9427 | [5 empty] | 526.1785 | 526.1785 | [9 empty] | 103.65 | [11 empty] | 466.1262 | 466.1262 | 130.19 | 133.65
[6 empty] | 73.65 | 119.1827 | [5 empty] | 521.0901 | 521.0901 | [9 empty] | 105.41 | [11 empty] | 449.8637 | 449.8637 | 135.19 | 138.65
[6 empty] | 75.41 | 120.9427 | [5 empty] | 504.2768 | 504.2768 | [9 empty] | 108.65 | [11 empty] | 422.9057 | 422.9057 | 140.19 | 143.65
[6 empty] | 78.65 | 124.1827 | [5 empty] | 483.9967 | 483.9967 | [9 empty] | 110.41 | [11 empty] | 404.361 | 404.361 | 145.19 | 148.65
[6 empty] | 80.41 | 125.9427 | [5 empty] | 472.9835 | 472.9835 | [9 empty] | 113.65 | [11 empty] | 359.1927 | 359.1927
[6 empty] | 83.65 | 129.1827 | [5 empty] | 456.313 | 456.313 | [9 empty] | 118.65 | [11 empty] | 267.8476 | 267.8476
[6 empty] | 85.41 | 130.9427 | [5 empty] | 443.1338 | 443.1338 | [9 empty] | 123.65 | [11 empty] | 199.9833 | 199.9833
[6 empty] | 88.65 | 134.1827 | [5 empty] | 434.7973 | 434.7973 | [9 empty] | 128.65 | [11 empty] | 157.1773 | 157.1773
[6 empty] | 90.41 | 135.9427 | [5 empty] | 438.4924 | 438.4924 | [9 empty] | 133.65 | [11 empty] | 123.4307 | 123.4307
[6 empty] | 93.65 | 139.1827 | [5 empty] | 469.2311 | 469.2311 | [9 empty] | 138.65 | [11 empty] | 89.6842 | 89.6842
[6 empty] | 95.41 | 140.9427 | [5 empty] | 485.924 | 485.924 | [9 empty] | 143.65 | [11 empty] | 55.9377 | 55.9377
[6 empty] | 98.65 | 144.1827 | [5 empty] | 482.9878 | 482.9878 | [9 empty] | 148.65 | [11 empty] | 22.1911 | 22.1911
[6 empty] | 100.41 | 145.9427 | [5 empty] | 481.3933 | 481.3933 | [21 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 103.65 | 149.1827 | [5 empty] | 466.1262 | 466.1262
[6 empty] | 105.41 | 150.9427 | [5 empty] | 449.8637 | 449.8637
[6 empty] | 108.65 | 154.1827 | [5 empty] | 422.9057 | 422.9057
[6 empty] | 110.41 | 155.9427 | [5 empty] | 404.361 | 404.361
[6 empty] | 113.65 | 159.1827 | [5 empty] | 359.1927 | 359.1927
[6 empty] | 118.65 | 164.1827 | [5 empty] | 267.8476 | 267.8476
[6 empty] | 123.65 | 169.1827 | [5 empty] | 199.9833 | 199.9833
[6 empty] | 128.65 | 174.1827 | [5 empty] | 157.1773 | 157.1773
[6 empty] | 133.65 | 179.1827 | [5 empty] | 123.4307 | 123.4307
[6 empty] | 138.65 | 184.1827 | [5 empty] | 89.6842 | 89.6842
[6 empty] | 143.65 | 189.1827 | [5 empty] | 55.9377 | 55.9377
[6 empty] | 148.65 | 194.1827 | [5 empty] | 22.1911 | 22.1911

## Capacidad de los ríos
Metodo de Manning
Capacidad de Caudal en Punto de estudio
n= | 0.3 |  | V= | 1.6411
A= | 249
P= | 43.9509 |  | Qmax= | 408.6372
s= | 0.024
|  | Qmax | > | QE
|  | 408.6372 | > | 526.1785
El rio es incapaz de lidiar con el caudal de las cuencas, se inunda