## Hoja1
| UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA-CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE- | [6 empty] | ALUMNO: ROBERTO ANTONIO DE LEON LOPEZ
| CONCRETO ARMADO 1 | [6 empty] | CARNET: 202030901
CALCULO DE REFUERZO
a) PERALTE
Datos:
| t = | 12
| rec= | 2.5 |  |  | d = | 8.865
| θVarilla = | 1.27
Diámetros
| #3 | 0.95
| #4 | 1.27
b) ACERO MÍNIMO
Datos:
| t = | 12 |  |  | Asmin= | 2.16
| b= | 100
c) SEPARACION Smax
Datos:
| t = | 12 |  |  |  | 3t |  | 36
[5 empty] | Smax = |  |  |  | Menor valor = | 36
[6 empty] | 45 |  | 45
[5 empty] | Smax = | 36
| Datos: |  |  |  | Separacion
| f´c = | 210 |  |  | As (cm2) | S (cm)
| fy = | 2810 |  |  | Ascolocar | b
| b= | 100 |  |  | As #Varilla | S = ?
| d = | 8.865
| Φ = | 0.9
| As #Varilla = | 1.2668 | 4 | [6 empty] | Cambiar # varilla si es necesario
Losa | Eje | Signo | Momento (kg-m) | As (cm2) | Asmín (cm2) | Ascolocar (cm2) | S (cm) | Smax | Scolocar (m) | Armado | Armado de campo
I | y | - | 318.6 | 1.4395 | 2.16 | 2.16 | 58.6467 | 36 | 36 | 0.36 | 0.15
| y | + | 955.81 | 4.4382 |  | 4.4382 | 28.5426 |  | 28.5426 | 0.28 | 0.15
| x | - | 286.66 | 1.2935 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| x | + | 860 | 3.9763 |  | 3.9763 | 31.8578 |  | 31.8578 | 0.31 | 0.15
I y II | x | - | 1733.99 | 8.3539 |  | 8.3539 | 15.1638 |  | 15.1638 | 0.15 | 0.15
II | y | - | 184.2 | 0.82769 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| y | - | 184.2 | 0.82769 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| y | + | 552.6 | 2.5212 |  | 2.5212 | 50.2437 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| x | + | 1187.05 | 5.5702 |  | 5.5702 | 22.7419 |  | 22.7419 | 0.22 | 0.15
II y IV | x | - | 1523.45 | 7.2636 |  | 7.2636 | 17.4399 |  | 17.4399 | 0.17 | 0.15
III | x | - | 77.6 | 0.3472 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| x | - | 77.6 | 0.3472 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| x | + | 232.8 | 1.0481 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| y | - | 194.35 | 0.87365 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| y | + | 583.07 | 2.6637 |  | 2.6637 | 47.5564 |  | 36 | 0.36 | 0.15
I y III | y | - | 1290.8 | 6.0864 |  | 6.0864 | 20.8132 |  | 20.8132 | 0.2 | 0.15
IV | x | - | 395.2 | 1.7912 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
| x | + | 338.74 | 1.5317 |  | 2.16 | 58.6467 |  | 36 | 0.36 | 0.15
c) ACERO POR TEMPERATURA
| Datos | [6 empty] | Separacion |  | Separacion
| As #Varilla = | 1.2668 | 4 |  | Astemp = | 2.16 |  | cm² | cm | cm² | cm
| b= | 100 | [5 empty] | Asmín | b | 2.16 | 100
| Asmín = | 2.16 | [5 empty] | As #Varilla | S = ? | 1.2668 | S = ?
| t = | 12 |  |  | 5t | 60
|  |  |  | Smax = |  |  |  |  | S = | 58.6467
[5 empty] | 45 | 45
|  |  |  | Smax = | 45
|  |  | Separacion = | 45